冯氏俄罗斯望远镜商城            http://www.fengshop.com/
望远镜使用须知：

1， 严禁使用望远镜直接观看太阳。

2， 转动调节部件不应过分用力，尤其是转动到极限位置时。

3，望远镜使用时应避免浸水，粗暴摔碰，防止尖利物滑伤镜头。

4，尽量在干燥环境保存。

5，镜头有污迹时应首先用吹的方法，其次用柔软干燥的布转圈擦拭。可以适当呵气。如果污垢顽固或具油性可以蘸少量无水酒精擦拭。

中心调焦型望远镜使用说明

	[image: image1.jpg]



	1， 将望远镜对准远处一个固定目标

2， 调节望远镜的镜筒间距，使双眼视野重合成一个圆

3， 闭上右眼，调节调焦钮①，使得图象达到最清晰

4， 闭上左眼，调节右目镜②，使得图象达到最清晰
以后自己使用就不用再动右目镜了。


连续变倍型单筒望远镜使用说明

	[image: image2.jpg]



	1，①是目镜，可以旋转用来调焦，观看不同距离的景物时用来调清晰度

2，②是变焦旋钮，或者叫变倍，可以调节放大倍率，使景物有逐渐拉近的效果。如果变倍后不太清晰，再微调①即可。


测距型望远镜的测距方法（除10x40以外的测距型望远镜）

	[image: image15.png]Pascrone 20
lrerraSou

Pucywor2
43 Bimosaen ¢ sraouepwh cemon ety L. . 20 fsexon
CeareTangeATL O ey
eLin x 1000, o
r2¢ L - prsuep obrea, v,




	→参照物宽度占分划的70密位

→分划每格5密位

→参照物宽度已知或估算为10米

距离=参照物宽度/所占密位x1000=143米


冯氏俄罗斯望远镜商城            www.fengshop.com
特测型望远镜测距方法说明（仅限BAIGISH10x40的中心调焦或左右调焦测距型）

	[image: image16.png]Tipunep npuscaen 12 prcyee 3

Prcywoc3
1= 10/70x1000 = 143w




	右面刻度为以人的平均身高1.75米计算，特别适合测量人物的距离。

1， 将视野中的人的脚对准分划的基线，其头顶所对的右面刻度既是距离，无须计算。

2， 如果感觉人物的身高和标准值有差异的话可以在结果中适当修正。

左面的刻度为以6米高物体为参照物测距，方法同上。
细心摸索还有很多巧妙的方法等待您的发现！


	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	10x40常规
	8x30常规
	15x50常规
	6x30广角
	7x30全天侯
	12x50测距

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]




	10-40x60变倍
	20-30x50变倍
	8-24x40变倍
	20x50手柄  
	30，60x70变倍
	10x35袖珍


	邮政汇款：

地址:      内蒙古包头市(市区)昆

区友谊21#3--1
邮政编码:  014000
收款人:    冯庆国
	工商银行汇款直通车

存折帐号：0603 2075 0100 0481102
户名：      冯栓桩
开户行：  工行包头市昆区支行友谊

大街中段储蓄所

	联系电话：13899808126

电子邮箱：feng@fengshop.com
QQ:      44047909


另有军品数百种,夜视仪多种请登陆网站：www.fengshop.com

